## PRES. 075 PARA IMPRIMIR
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Obra: REHABILITACIÓN DEPOSITO METÁLICO ACUEDUCTO LA ROMANA, SECTOR VILLA VERDE, PROVINCIA LA ROMANA, SNIP: 14548
Ubicación : PROVINCIA LA ROMANA |  |  | Zona :VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza general del área a trabajar | 1 | PA |  | 0
0
2 | REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE |  |  |  | 0
2.1 | Desintalacion último anillo y restos del techo | 30693 | Lb |  | 0
2.2 | Desintalacion escalera interna y externa | 7 | M |  | 0
2.3 | Movilización de estructura Metálica | 1 | Ud |  | 0
0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 0
3.1 | Suministro e Instalacion Nuevo anillo | 8268 | Lb |  | 0
3.2 | Suministro e Instalacion vigas en techo | 4050 | Lb |  | 0
3.3 | Suministro e Instalacion tolas de techo | 18375 | Lb |  | 0
3.4 | Reposicion de escalera interna (Segun detalle) | 4 | M |  | 0
3.5 | Reposicion escalera externa (Segun detalle) | 1126 | Lb |  | 0
3.6 | Pasamanos | 1 | PA |  | 0
0
4 | MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO |  |  |  | 0
4.1 | Limpieza de superficie externa usando Sandblasting SP5 (INCLUYE ANDAMIOS Y COBERTURA CON LONA PARA EVITAR POLUCIÓN) | 729.1 | M² |  | 0
4.2 | Limpieza de superficie interna usando Sandblasting SP5 (INCLUYE ANDAMIAJE) | 859.74 | M² |  | 0
4.3 | Aplicación de primer Mastercoat 480P área exterior de tanque, pintura base antioxidante | 729.1 | M² |  | 0
4.4 | Aplicación de pintura esmalte epoxico (EpoxiGuard o similar) en exterior del tanque | 729.1 | M² |  | 0
4.5 | Suministro y aplicación polyurea a un espeso de 2 milímetros por metro cuadrado área interior de tanque | 729.1 | M² |  | 0
4.6 | Aplicación de primer área exterior e interior del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar | 729.1 | M² |  | 0
4.7 | Aplicación de pintura Mastercover 500 en tanque, interno y externo | 261.26 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0
B | MISCELÁNEOS |  |  |  | 0
0
1 | Campamento (incluye alquiler, furgón oficina, almacén y alquiler baños móviles) |  | Meses |  | 0
2 | Letrero (valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista, estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4") | 2 | Ud |  | 0
3 | Alquiler de torre de iluminacion 8000 w, para realizar trabajos internos y externos | 24 | Día |  | 0
4 | Alquiler de grúa | 11 | Día |  | 0
5 | Equipo EPP y medio de seguridad (presentar plan de seguridad que justifique esta partida) | 1 | PA |  | 0
6 | Luces de seguridad aerea en el techo del tanque (incluye panel solar y sistema de emergencia) | 1 | PA |  | 0
7 | Limpieza y acondicionamiento de área exterior (Incluye bote) | 1 | PA |  | 0
8 | Limpieza continua y final del área | 1 | PA |  | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3.5% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de Obra | 5% |  |  | 0
| Transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales | 18% |  |  | 0
| CODIA (Según Memo No. 0972/2018 Dj) | 0.1% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilizacion del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERÍA

## LISTA DE PARTIDA
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto No.075 DF 04/03/2021
Obra: REHABILITACIÓN DEPÓSITO ACUEDUCTO LA ROMANA
Ubicación : PROVINCIA LA ROMANA |  |  | Zona :VI
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$)
A | REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpieza general del área a trabajar | 1 | PA
2 | REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
2.1 | Desintalacion último anillo y restos del techo | 30693 | Lb
2.2 | Desintalacion escalera interna y externa | 7 | M
2.3 | Movilización de estructura Metálica | 1 | Ud
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
3.1 | Suministro e Instalacion Nuevo anillo | 8268 | Lb
3.2 | Suministro e Instalacion vigas en techo | 4050 | Lb
3.3 | Suministro e Instalacion tolas de techo | 18375 | Lb
3.4 | Reposicion de escalera interna (Segun detalle) | 4 | M
3.5 | Reposicion escalera externa (Segun detalle) | 1126 | Lb
3.6 | Pasamanos | 1 | PA
4 | MANTENIMIENTO DE TANQUE METÁLICO
4.1 | Limpieza de superficie externa usando Sandblasting SP5 (INCLUYE ANDAMIOS Y COBERTURA CON LONA PARA EVITAR POLUCIÓN) | 729.1 | M²
4.2 | Limpieza de superficie interna usando Sandblasting SP5 (INCLUYE ANDAMIAJE) | 859.74 | M²
4.3 | Aplicación de primer Mastercoat 480P área exterior de tanque, pintura base antioxidante | 729.1 | M²
4.4 | Aplicación de pintura esmalte epoxico (EpoxiGuard o similar) en exterior del tanque | 729.1 | M²
4.5 | Suministro y aplicación polyurea a un espeso de 2 milímetros por metro cuadrado área interior de tanque | 729.1 | M²
4.6 | Aplicación de primer área exterior e interior del tanque, pintura base antioxidante Mastecoat 480P o similar | 729.1 | M²
4.7 | Aplicación de pintura Mastercover 500 en tanque, interno y externo | 261.26 | M²
SUB-TOTAL FASE A
B | MISCELÁNEOS
1 | Campamento (incluye alquiler, furgón oficina, almacén y alquiler baños móviles) | 3 | Meses
2 | Letrero (valla anunciando obra 20' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista, estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4") | 2 | Ud
3 | Alquiler de torre de iluminacion 8000 w, para realizar trabajos internos y externos | 24 | Día
4 | Alquiler de grúa | 11 | Día
5 | Equipo EPP y medio de seguridad (presentar plan de seguridad que justifique esta partida) | 1 | PA
6 | Luces de seguridad aerea en el techo del tanque (incluye panel solar y sistema de emergencia) | 1 | PA
7 | Limpieza y acondicionamiento de área exterior (Incluye bote) | 1 | PA
8 | Limpieza continua y final del área | 1 | PA
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3.5% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de Obra | 5% |  |  | 0
| Transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS de Honorarios Profesionales | 18% |  |  | 0
| CODIA (Según Memo No. 0972/2018 Dj) | 0.1% |  |  | 0
| Puesta en Marcha y Estabilizacion del Sistema | 10% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0
ING. JOSÉ MANUEL AYBAR OVALLE
DIRECTOR DE INGENIERÍA