## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: DEPOSITO REGULADOR AMPLIACION ACUEDUCTO LAS YAYAS EXTENSION SECTOR VIETNAM, ALTO LAS FLORES Y LAS FLORES
Provincia: AZUA |  | ZONA: II
PART. | D E S C R I P C I O N | CANTIDAD | UND | P.U. (RD$) | VALOR ( RD$)
A | DEMOLICION DE DEPOSITO EXISTENTE Y CONSTRUCION DE NUEVO DEPOSITO VITRIFICADO EN LAS FLORES |  |  |  |  | 0
0
I | DEMOLICION DE DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE |  |  |  |  | 0
1 | DEMOLICION DE DEPOSITO DE MAMPOSTERIA | 64.86 | M3 |  | 0 | 0
2 | BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO DMIN= 5 KM | 84.32 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | CONSTRUCION DE DEPOSITO REGULADOR VITRIFICADO DE 400 M3 DE D= 7.60 M Y H= 8.67 M |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOV. DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXPLANACION CON EQUIPO | 1764.64 | M3 |  | 0 | 0
2.2 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO CON EQUIPO | 72 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION PRODUCTO DE LA EXPLACION Y EXCAVACION D= 5 KM | 2295.8 | M3E |  | 0
2.4 | PREPARACION DE TERRENO PARA FUNDACION DEPOSITO VITRIFICADO | 180 | M2 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D= 20 KM | 90 | M3 |  | 0
2.6 | RELLENO COMPACTADO MECANICO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPAS DE 0.25 M | 85.5 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | DEPOSITO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO REGULADOR, ACERO VITRIFICADO CAP. 400 M3 (INC. DOMO, ESCOTILLAS DE INSPECCION MEDIDOR DE NIVEL, VENTILACION DE TECHO, - SEGUN ESPECIFICACIONES). | 1 | U |  | 0 | 0
3.2 | CONSTRUCCION DE BASE EN HORMIGON ARMADO PARA SOPORTE DE DEPOSITO VITRIFICADO | 1 | U |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | INSTALACIONES: (ENTRADA, SALIDA Y BYPASS) |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE DESAGUE Y REBOSE Ø6'' PVC SDR-32.5 C/J.G | 35 | M |  | 0 | 0
4.2 | CODO 8''X45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0 | 0
4.3 | CODO 6''X45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0 | 0
4.4 | CODO 6''X90° ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0 | 0
4.5 | TEE 8''X6'' ACERO SCH-40, C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0 | 0
4.6 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø8'' 150 PSI | 2 | U |  | 0 | 0
4.7 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø6'' 150 PSI | 14 | U |  | 0 | 0
4.8 | DE COMPUERTA DE 8" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 1 | U |  | 0 | 0
4.9 | DE COMPUERTA DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,) | 2 | U |  | 0 | 0
4.1 | DE DESAGUE DE 6" H.F. 150 PSI PLATILLADA COMPLETA (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø,TEE DEL Ø Y UN TUBO DE ACERO DE LØ DONDE SE COLOCARA) | 3 | U |  | 0 | 0
4.11 | REGISTRO PARA VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA SEGÚN DETALLE | 1 | U |  | 0 | 0
4.12 | REGISTRO PARA VALVULAS EN DESAGUE SEGÚN DETALLE | 2 | U |  | 0 | 0
4.13 | MANO DE OBRA INSTALACIONES | 1 | PA |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.16 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0 | 0
4.16.1 | EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO PARA TUBERIA | 28.35 | M3 |  | 0 | 0
4.16.2 | ASIENTO DE ARENA | 2.45 | M3 |  | 0 | 0
4.16.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20 M. | 23.9999 | M3 |  | 0 | 0
4.16.4 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION D= 5 KM | 5.2202 | M3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | VERJA DE MURO DE BLOCK DE 6" Y BLOCK CALADO, SEGÚN DETALLE EN PLANO |  |  |  |  | 0
5.1 | ZAPATA DE MURO (0.45 X 0.25), 0.70 QQ/M3 (INC. MOVIMIENTO DE TIERRA) | 6.165 | M3 |  | 0 | 0
5.2 | MURO DE BLOCK DE 6" SNP VIOLINADO | 66.8 | M2 |  | 0 | 0
5.3 | MURO DE BLOCK CALADO | 82 | M2 |  | 0 | 0
5.4 | VIGA INFERIOR SOBRE NIVEL DE TERRENO ( 0.20 X 0.20), 4.20 QQ/M3 | 3.39 | M3 |  | 0 | 0
5.5 | COLUMNA C2 0.25 X 0.25, 3.98 QQ/M3 INC. ZAPATA, | 24 | U |  | 0 | 0
5.6 | PUERTA DE MALLA CICLONICA L= 4.00 M. | 1 | U |  | 0 | 0
0
6 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 141.86 | M2 |  | 0 | 0
7 | ACERA EXTERIOR 0.60 M | 9.12 | M2 |  | 0 | 0
8 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO |  |  |  | 0 | 0
9.1 | REACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON EQUIPO GRADER, INCLUYE LIMPIEZAS, CORTE, EMPUJE Y NIVELACION (SECTOR LAS FLORES) ( L= 100.00 M A= 4.00 M) | 16 | HRS |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  | 0 | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTESA EN TUBO CUAD. 4X4 | 1 | U |  | 0 | 0
2 | CAMPAMENTO, ( INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA, CONSTRUCCION CASETA PARA MATERIALES Y ALAMBRADA DE PUAS L= 90.00 ML, 5 CUERDAS, POSTES CADA 3 M Y ZINC) | 4 | MES |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE Z |  |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 0
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 4% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS Y DISENOS | 5% |  |  | 0
| GASTOS DE TRANSPORTE | 3% |  |  | 0
| LEY 6-86 | 1% |  |  | 0
| ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACION SISTEMA | 10% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A EJECUTAR |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR |  |  |  | 0