## Alc. Sanitario Las Matas Fa (2)
Obra: | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFÁN (PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL)
Ubicación: PROVINCIA SAN JUAN |  |  | Zona: | II
Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$
A | COLECTOR DE Ø16", Ø8" Y LÍNEA DE SERVICIO DE Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1260.73 | M |  | 0
0
2 | CORTE, REMOCIÒN Y BOTE DE MATERIAL |  |  |  | 0
2.1 | Corte de asfalto c/disco e=2" | 2521.46 | M |  | 0
2.2 | Remoción de asfalto | 1584.26 | M² |  | 0
2.3 | Bote carpeta asfáltica c/camión D=5KM | 102.98 | M³ |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación material compacto con equipo | 4051.7 | M³N |  | 0
2.2 | Regularización de zanjas | 1584.26 | M² |  | 0
2.3 | Asiento de arena | 158.27 | M³S |  | 0
2.4 | Suministro material de mina (distancia aproximada 10 km) | 1030.31 | M³ |  | 0
2.5 | Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m | 3434.36 | M³C |  | 0
2.6 | Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero) | 2028.69 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA |  |  |  | 0
3.1 | De 24" PVC SDR 32.5 C/J.G + 7% de pérdida por campana | 979.51 | M |  | 0
3.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G + 3% de pérdida por campana | 201.01 | M |  | 0
3.3 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G + % 3 de pérdida por campana (Línea de servicio) | 1127.17 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA |  |  |  | 0
4.1 | De 24" PVC SDR 32.5 C/J.G | 915.43 | M |  | 0
4.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 195.16 | M |  | 0
4.3 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G (línea de servicio) | 1094.34 | M |  | 0
0
5 | PRUEBA HIDROSTÁTICA |  |  |  | 0
5.1 | De 16" PVC SDR 32.5 C/J.G | 915.43 | M |  | 0
3.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 195.16 | M |  | 0
5.2 | De 8" PVC SDR 32.5 C/J.G (línea de servicio) | 1094.34 | M |  | 0
0
6 | REGISTROS PREFABRICADOS (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO) VER DETALLE DE PLANO |  |  |  | 0
6.1 | De 1.00 a 1.50 m (Línea de servicio) | 6 | Ud |  | 0
6.2 | De 1.51 a 2.00 m | 8 | Ud |  | 0
6.3 | De 2.01 a 2.50 m | 5 | Ud |  | 0
6.4 | De 2.51 a 3.00 m | 3 | Ud |  | 0
6.5 | De 3.01 a 3.50 m | 3 | Ud |  | 0
6.6 | De 3.51 a 4.00 m | 1 | Ud |  | 0
6.7 | De 4.51 a 5.00 m | 1 | Ud |  | 0
6.8 | De 5.51 a 6.00 m | 1 | Ud |  | 0
6.9 | De 6.51 a 7.00 m | 1 | Ud |  | 0
0
7 | CAÍDAS |  |  |  | 0
7.1 | De 1.00 a 2.00 en Tubería de Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 2 | Ud |  | 0
7.2 | De 2.00 a 3.00 en Tubería de Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 2 | Ud |  | 0
7.3 | De 3.00 a 4.00 en Tubería de Ø8" PVC SDR 32.5 C/J.G | 1 | Ud |  | 0
0
8 | ENTIBADOS |  |  |  | 0
8.1 | Entibado para alturas mayores de 2.5 m | 1385.78 | M² |  | 0
0
9 | Acometidas domiciliarias 8" X 4" PVC SDR-32.5 | 90 | Ud |  | 0
0
10 | DEMOLICIÓN Y BOTE DE: |  |  |  | 0
10.1 | Baden | 6.87 | M³ |  | 0
10.2 | Conten | 9 | M³ |  | 0
10.3 | Acera ancho 1.00 m | 9 | M³ |  | 0
10.4 | Bote de material c/camión | 31.09 | M³ |  | 0
0
11 | REPOSICIÓN DE: |  |  |  | 0
11.1 | Badén | 11.95 | M |  | 0
11.2 | Conten | 90 | M |  | 0
11.3 | Acera ancho 1.00 m | 90 | M² |  | 0
0
12 | COLECTOR EXISTENTE |  |  |  | 0
12.1 | Extracción de agua con bomba de achique | 16 | Horas |  | 0
12.2 | Llenado y tapado de registros | 8 | Ud |  | 0
0
13 | CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS) | 1260.73 | M |  | 0
0
14 | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA OBRA (INCLUYE PASARELAS, LETREROS METÁLICOS CON BASE EN ANGULARES, POSTES PARA CINTAS REFRACTARIA, MECHONES, BARRERAS DE PELIGRO NARANJA). | 1260.73 | M |  | 0
0
15 | CARPETA ASFÁLTICA L= 1,260.73 M |  |  |  | 0
15.1 | Imprimación sencilla | 1584.26 | M² |  | 0
15.2 | Suministro y colocación de asfalto e=2" | 1584.26 | M² |  | 0
15.3 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 50 km | 3960.65 | M³/KM |  | 0
0
16 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  | 0
0
16.1 | USO BOMBAS DE ACHIQUE |  |  |  | 0
16.1.1 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 40 | Horas |  | 0
0
16.2 | SUMINISTRO TUBERÍAS |  |  |  | 0
16.2.1 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
16.2.2 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 87 | M |  | 0
16.2.3 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
16.2.4 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 5 | M |  | 0
16.2.5 | De Ø3" PVC SDR-26 C/JG | 5 | M |  | 0
0
16.3 | SUMINISTRO DE: |  |  |  | 0
16.3.1 | Coupling Ø1/2" PVC | 87 | Ud |  | 0
16.3.2 | Coupling Ø3/4" PVC | 87 | Ud |  | 0
16.3.3 | Coupling Ø1" PVC | 5 | Ud |  | 0
16.3.4 | Coupling Ø2" PVC | 5 | Ud |  | 0
16.3.5 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 10 | Ud |  | 0
0
16.4 | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
16.4.1 | Maestro plomero (1H) | 10 | Día |  | 0
16.4.2 | Peón (2H) | 10 | Día |  | 0
0
17 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL | 5 | Meses |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
0
I | PRELIMINAR |  |  |  | 0
1 | Limpieza de área en general, incluido corte y bote de árboles y malezas, con equipos y camión, D=5 Km | 74000 | M² |  | 0
2 | Demolición y bote de hormigón en taludes y fondo de lagunas existentes, con equipos y camión, D=5 Km. | 68464 | M² |  | 0
| SUB-TOTAL FASE I |  |  |  | 0
II | LAGUNAS FACULTATIVAS (2 UD) |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA | 2 | Visita |  | 0
0
2 | TALUD |  |  |  | 0
2.1 | Corte y redefinición, (Ver detalle en planos). | 10788.96 | M² |  | 0
2.2 | Relleno compactado con compactador mecánico, h=0.05m | 539.45 | M³c |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
3.1 | Excavación material no clasificado c/equipo | 543.74 | M³n |  | 0
3.2 | Suministro y colocación de asiento de arena | 37.33 | M³ |  | 0
3.3 | Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m | 426.39 | M³c |  | 0
3.4 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 146.69 | M³E |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DESDE DESARENADOR A ENTRADA LAGUNAS FACULTATIVAS |  |  |  | 0
4.1 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G + 6% de pérdida por campana | 62 | M |  | 0
4.2 | De Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G + 5% de pérdida por campana | 79.63 | M |  | 0
0
5 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DESDE DESARENADOR A ENTRADA LAGUNAS FACULTATIVAS |  |  |  | 0
5.1 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 58.49 | M |  | 0
5.2 | De Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 75.84 | M |  | 0
0
6 | REVESTIMIENTO TOTAL DE TALUDES |  |  |  | 0
6.1 | H.A. con malla electrosoldada (2.5 x 2.5) - (100X100), F'c=210 Kg/Cm² hidrófugo, F'y=5000 Kg/cm² (Malla). | 1078.9 | M³ |  | 0
0
7 | IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE FONDO LAGUNAS |  |  |  | 0
7.1 | H.S. hidrófugo en suelo cemento con relación 1:5 y e= 0.10 m | 4704 | M³ |  | 0
0
8 | VERTEDERO DE SALIDA |  |  |  | 0
0
8.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA. |  |  |  | 0
8.11 | Excavación material no clasificado c/equipo | 390.47 | M³n |  | 0
8.12 | Suministro y colocación de asiento de arena | 26.92 | M³ |  | 0
1.1.2 | Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m. | 306.71 | M³c |  | 0
8.13 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 104.7 | M³E |  | 0
0
8.2 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DESDE SALIDA VERTEDEROS A LAGUNA DE ACABADO |  |  |  | 0
8.21 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G + 6% de pérdida por campana | 106 | M |  | 0
8.22 | De Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G + 5% de pérdida por campana | 129.36 | M |  | 0
0
8.3 | COLOCACIÓN DE TUBERIA DESDE SALIDA VERTEDEROS A LAGUNA DE ACABADO. |  |  |  | 0
8.31 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 100 | M |  | 0
8.32 | De Ø16" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 123.2 | M |  | 0
0
9 | CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS DE SALIDA EN H.A. |  |  |  | 0
9.1 | H.A. con e=0.15 m, Ø3/8" @0.20 m, l =15 m, F'c=210 kg/cm² hidrófugo y F'y=4200 Kg/Cm² (ver detalle planos ), 2.215 qq/m³ | 18.9 | M³ |  | 0
0
10 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REGISTRO |  |  |  | 0
10.1 | Excavación para registros con equipo (Ver detalle planos) | 21.96 | M³n |  | 0
10.2 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7.8 | M³E |  | 0
0
11 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS INTERCONEXIÓN TUBERÍAS |  |  |  | 0
11.1 | Registro H<1.50 m, 1.10 m X 1.10 m (ver detalles en plano) | 11 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE II |  |  |  | 0
III | LAGUNA DE ACABADO |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA | 1 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA. |  |  |  | 0
2.1 | Corte y redefinición de taludes (Ver detalle en planos) | 3522.71 | M² |  | 0
2.2 | Relleno compactado con caliche y equipo mecánico, h=0.05m | 176.14 | M³c |  | 0
2.3 | Excavación para vertederos de salida con equipo (Ver detalle planos) | 9 | M³c |  | 0
2.4 | Excavación para tuberías salida a canal riego en Ø20" con equipo | 390.47 | M³n |  | 0
2.5 | Excavación zapata muros mampostería, 0.80 m X 1.10 m | 225.28 | M³n |  | 0
2.6 | Excavación zapata columnas de amarre, 1.20 m X 1.20 m | 110.88 | M³n |  | 0
2.7 | Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20 m | 506.73 | M³c |  | 0
2.8 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 143.11 | M³E |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DESDE SALIDA LAGUNA DE ACABADO A CANAL DE RIEGO |  |  |  | 0
3.1 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G. + 6% de pérdida por campana | 21.2 | M |  | 0
0
4 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DESDE SALIDA LAGUNA DE ACABADO A CANAL DE RIEGO |  |  |  | 0
4.1 | De Ø20" PVC SDR 32.5 C/J.G. | 20 | M |  | 0
0
5 | REVESTIMIENTO TOTAL DE TALUDES |  |  |  | 0
5.1 | H.A. con malla electrosoldada (2.5x2.5) -(100x100), F'c=210 kg/cm² hidrófugo, F'y=5000 kg/cm² (Malla). | 352.27 | M³ |  | 0
0
6 | IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE FONDO LAGUNAS |  |  |  | 0
6.1 | H.S. hidrófugo en suelo cemento con relación 1:5 y espesor de 0.10 m | 938.5 | M³ |  | 0
0
7 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM2, (VER DETALLE EN PLANOS), EN: |  |  |  | 0
7.1 | Zapata de muros, A=0.80m y E=0.30m, 0.57 qq/m³. | 61.44 | M³ |  | 0
7.2 | Zapata columnas de amarre, 0.25M x 0.25m, 0.96 qq/m³. | 30.24 | M³ |  | 0
7.3 | Columnas de amarre 0.25m m 0.25m, 5.13 qq/m³. | 10.5 | M³ |  | 0
7.4 | Viga de amarre BNP, 0.20m x 0.20m, 3.31 qq/m³. | 13.6 | M³ |  | 0
7.5 | Viga de amarre SNP, 0.20m x 0.20m, 3.31 Qqq/m³. | 13.6 | M³ |  | 0
7.6 | Muros de bloques 8" BNP, Ø3/8"@0.20m, cámaras llenas | 193.5 | M² |  | 0
7.7 | Muros de bloques 8" SNP, Ø3/8"@0.20m, cámaras llenas | 451.5 | M² |  | 0
7.8 | Fraguache en vigas y columnas | 271.2 | M² |  | 0
7.9 | Pañete Exterior | 1169.68 | M² |  | 0
7.1 | Cantos | 904 | M |  | 0
0
8 | CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS DE SALIDA EN H.A. |  |  |  | 0
8.1 | H.A. con e=0.15m, Ø3/8" @0.20 m, L =15 m, F'c = 210 kg/cm² hidrófugo y F'y=4200 Kg/Cm² (Ver detalle planos ), 2.215 qq/m³ | 4.73 | M³ |  | 0
| SUB-TOTAL FASE III |  |  |  | 0
IV | DESARENADOR |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA | 1 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación terreno, material indefinido, h=1.92 m, con equipo. | 97.97 | M³n |  | 0
2.2 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 117.56 | M³e |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN : F'c=210 KG/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | Losa de fondo, e=0.30 m, 4.42 qq/m³ | 13.77 | M³ |  | 0
3.2 | Muros exteriores, e=0.25 m, 2.12 qq/m³ | 15.5 | M³ |  | 0
3.3 | Muro central, e=0.20 m, 2.65 qq/m³ | 3.78 | M³ |  | 0
3.4 | Muro rebose, e=0.20 m, 2.73 qq/m³ | 0.28 | M³ |  | 0
3.5 | Losa pasillo central para manejo limpieza sobre rejillas, 0.80 m x 0.12 m espesor, 3.76 qq/m³ | 0.24 | M³ |  | 0
3.6 | H.S. frotado sobre losa de fondo para lograr pendiente deslizamiento arenas, F'c=140 kg/cm² | 6.17 | M³ |  | 0
3.7 | H.S. en entrada para conducción aguas hacia compuertas, F'c=140 Kg/Cm² | 1.72 | M³ |  | 0
3.8 | H.S. nivelación y limpieza de fondo, e=0.05m, F'c=140 kg/cm². | 2.3 | M³ |  | 0
0
4 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  | 0
4.1 | Fraguache | 123.02 | M² |  | 0
4.2 | Pañete Exterior | 15.78 | M² |  | 0
4.3 | Pañete Interior | 107.24 | M² |  | 0
4.4 | Cantos | 98.6 | M |  | 0
0
5 | COMPUERTA TIPO CHANNEL CON VOLANTA,1.00M X 0.90M, EN ACERO INOXIDABLE | 2 | Ud |  | 0
0
6 | REJILLA EN BARRAS Ø1/2" ACERO INOXIDABLE, SEPARACIÓN = 0.0134 M, 0.95M X 1.15M (VER DISEÑO EN PLANOS) | 2 | Ud |  | 0
0
7 | CANASTA DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE (VER DISEÑO EN PLANOS) | 2 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL FASE IV |  |  |  | 0
V | CASETA DE UNA (1) HABITACIÓN PARA VIGILANTE |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA | 1 | P.A. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapatas a mano, material indefinido, h=0.85m. | 4.05 | M³n |  | 0
2.2 | Relleno compactado con material granular, c/equipo (incluyen suministro material) | 1.59 | M³c |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 1.91 | M³E |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'c=210 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muros, h=0.25m - 0.88 qq/m³ | 1.19 | M³ |  | 0
3.2 | Viga de amarre BNP, 0.15m x 0.20m, 2.89 qq/m³ | 0.32 | M³ |  | 0
3.3 | Viga de amarre SNP, 0.15m x 0.20m, 2.64 qq/m³ | 0.19 | M³ |  | 0
3.4 | Losa de piso, h=0.10m, 0.27 qq/m³ | 0.6 | M³ |  | 0
3.5 | Losa de techo, h=0.12m, 3.28 qq/m³ | 0.91 | M³ |  | 0
3.6 | Columna C1, 0.15m x 0.30m - 4.47 qq/m³ | 0.15 | M³ |  | 0
3.7 | Viga Dintel D2, 0.15m x 0.40m, 3.00 qq/m³ | 0.52 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | B.N.P de Ø6" | 4.24 | M² |  | 0
4.2 | S.N.P de Ø6" | 20.59 | M² |  | 0
4.3 | S.N.P de Ø4" | 1.75 | M² |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | Fraguache | 70.79 | M² |  | 0
5.2 | Pañete Exterior | 31.9 | M² |  | 0
5.3 | Pañete Interior | 38.9 | M² |  | 0
5.4 | Pañete Techo | 6 | M² |  | 0
5.5 | Fino de Techo | 6.77 | M² |  | 0
5.6 | Fino pulido losa de piso | 6 | M² |  | 0
5.7 | Cantos | 50.6 | M |  | 0
5.8 | Pintura Acrílica | 76.8 | M² |  | 0
5.9 | Antepecho de Hormigón simple | 0.32 | M³ |  | 0
5.1 | Zabaleta de techo | 10.6 | M |  | 0
5.11 | Desagüe de techo | 1 | Ud |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
6.1 | Puerta de Polimetal, 2.10m x 0.90 m, incluye cerradura | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Ventana Salomónica AA aluminio, color blanco, 0.60m x 0.40m | 1 | Ud |  | 0
6.3 | Ventana salomónica AA aluminio, color blanco, 0.80m x 1.20m | 2 | Ud |  | 0
6.4 | Verja de protección en H.N | 43.57 | P² |  | 0
0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | Inodoro sencillo completo | 1 | Ud |  | 0
7.2 | Lavamanos sencillo completo | 1 | Ud |  | 0
7.3 | Ducha | 1 | Ud |  | 0
7.4 | Desagüe de piso | 1 | Ud |  | 0
7.5 | Tinaco 150 gl completo | 1 | Ud |  | 0
7.6 | Cámara de inspección | 1 | Ud |  | 0
7.7 | Cámara Séptica | 1 | Ud |  | 0
7.8 | Pozo filtrante (Ver especificaciones técnicas). | 1 | Ud |  | 0
0
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | Salida cenital | 2 | Ud |  | 0
8.2 | Salida de pared | 4 | Ud |  | 0
8.3 | Salida de tomacorriente doble, 125V, 15A | 3 | Ud |  | 0
8.4 | Interruptor sencillo | 1 | Ud |  | 0
8.5 | Interruptor doble. | 1 | Ud |  | 0
8.6 | Panel de breaker 4C, 120/240 v | 1 | Ud |  | 0
0
9 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M | 8.48 | M² |  | 0
0
10 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE V |  |  |  | 0
VI | VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA Y BLOQUES, L=1,200 m |  |  |  | 0
0
1 | REPLANTEO Y TOPOGRAFÍA | 2 | Visita |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | Excavación zapata con equipo, h=0.85m. | 459 | M³n |  | 0
2.2 | Reposición relleno compactado con material excavación. | 216 | M³c |  | 0
2.3 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 259.2 | M³e |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO F'c=180 KG/CM² Y F'y=4200 KG/CM² EN: |  |  |  | 0
3.1 | Zapata de muro (0.45 m 0.25 m) - 0.87 qq/m³ | 135 | M³ |  | 0
0
4 | MUROS |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.40m SNP | 600 | M² |  | 0
4.2 | Bloques de 6" Ø3/8"@0.40m BNP | 600 | M² |  | 0
0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBOS GALVANIZADOS Ø2" X 10', COLOCADOS @ 15 M | 81 | Ud |  | 0
0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBOS GALVANIZADOS Ø1.1/2" X 10', COLOCADOS @ 3M | 401 | Ud |  | 0
0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBOS GALVANIZADOS Ø1.1/4" X 20', COLOCADOS @ 3M | 201 | Ud |  | 0
0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA 6' X 50 M (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | 1200 | M |  | 0
0
9 | ZABALETA PARA AMARRE MALLA A MURO DE BLOQUES | 1200 | M |  | 0
0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO TIPO TRINCHERA | 1200 | M |  | 0
0
11 | PORTÓN CORREDIZO EN MALLA CICLÓNICA Y TUBOS Ø2" (VER DISEÑO EN PLANOS) (L=4 M) | 1 | Ud |  | 0
0
12 | ILUMINACIÓN EXTERIOR |  |  |  | 0
12.1 | Lámpara tipo cobra 175W HPS, 120/240V, Fotocelda y brazo 6' incluye. estructura AP-103. | 12 | Ud |  | 0
12.2 | Poste H.A. Pretensado, h=25', CLASE III. | 12 | Ud |  | 0
12.3 | Registro eléctrico. | 12 | Ud |  | 0
12.4 | Estructura TR-105 (Incluye transformador 15KVA, 1Ø, 12.5/7.2KV, 120/240V). | 1 | Ud |  | 0
12.5 | Alimentación eléctrica en vynil UF 10/3C (Incl. accesorios y conectores). | 1200 | M |  | 0
12.6 | Hoyo para postes. | 12 | Ud |  | 0
12.7 | Hoyo para vientos. | 12 | Ud |  | 0
0
13 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE VI |  |  |  | 0
VII | CAMINO DE ACCESO EXTERNO E INTERNO Y PARQUEO, L=1,800 m |  |  |  | 0
0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | Ingeniería y topografía de campo | 1800 | M |  | 0
1.2 | Desmonte y corte capa vegetal | 6480 | M² |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | Corte de material no clasificado, con equipo (un espesor de 30 cm) | 1944 | M³c |  | 0
2.2 | Bote material, D=5K km | 2332.8 | M³e |  | 0
0
3 | RELLENO PARA CONFORMAR RASANTE |  |  |  | 0
3.1 | Suministro material de mina | 2332.8 | M³ |  | 0
3.2 | Regado, nivelado y perfilado con equipo | 2332.8 | M³ |  | 0
3.3 | Compactado y mojado con equipo | 1944 | M³ |  | 0
0
4 | IMPRIMACIÓN VÍA DE ACCESO |  |  |  | 0
4.1 | Imprimación doble con RC2. | 6480 | M² |  | 0
0
5 | PARQUEO PARA 4 VEHÍCULOS EN GRAVA COMPACTADA | 1 | P.A. |  | 0
0
6 | JARDINERÍA EN GENERAL. ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES, SIEMBRA DE ESPECIES LOCALES Y PLANTAS DECORATIVAS | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL FASE VII |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 0
C | VARIOS |  |  |  | 0
1 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 2 | Ud |  | 0
2 | Campamento (Alquiler de Solar o Casa y Caseta materiales ). | 6 | Mes |  | 0
| SUB TOTAL C |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Honorarios Profesionales | 10% |  |  | 0
| Seguros, Pólizas y Fianzas | 4% |  |  | 0
| Supervisión de la Obra | 5% |  |  | 0
| Gastos de Transporte | 4% |  |  | 0
| Ley 6-86 | 1% |  |  | 0
| Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnicos, Topográficos y de Calidad, entre otros) | 3% |  |  | 0
| Medida de Compensación Ambiental | 1.5% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS de honorarios profesionales(Ley 07-2007) | 18% |  |  | 0
| Mantenimiento y Operación sistemas INAPA | 10% |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR RD$ |  |  |  | 0