## LISTADO DE PARTIDAS
Obra: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN POZO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR, AC MULTIPLE LAS TEJAS - EL RODEO
Ubicación: PROV. BAHORUCO |  |  | ZONA: VIII
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UD | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE IMPULSION
1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1054 | M |  | 0
0
2 | ASFALTO L=451.26 |  |  |  | 0
2.1 | CORTE DE ASFALTO EXTRACCIÓN DE ASFALTO | 902.52 | M |  | 0
2.2 | EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA | 315.88 | M2 |  | 0
2.3 | BOTE DE CAPETA ASFÁLTICA C/CAMIÓN D=5KM | 21.32 | M3 |  | 0
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
3.1 | EXCAVACIÓN |  |  |  | 0
3.1.1 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 70% | 649.264 | M3 |  | 0
3.1.2 | MATERIAL ROCA CON EQUIPO 30% | 278.256 | M3 |  | 0
0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA | 73.78 | M3 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=10 KM | 333.9072 | M3 |  | 0
3.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 792.8293 | M3 |  | 0
3.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 495.536 | M3 |  | 0
0
4 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 1085.62 | M |  | 0
0
5 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
5.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G. | 1184.7 | M |  | 0
0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 0
6.1 | CODO 6" X 90 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
6.2 | CODO 6" X 15 ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 1 | U |  | 0
0
7 | ANCLAJE DE H.A.PARA PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DETALLE) | 3 | U |  | 0
0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 0
8.1 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6'' 150 PSI | 6 | U |  | 0
0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS |  |  |  | 0
9.1 | VALVULA DE AIRE DE Ø1" H.F. (150 PSI) (INC. NIPLE, CODO Y LLAVE DE PASO E INSTALACION) | 1 | U |  | 0
9.2 | VALVULA DE DESAGUE 4" H.F (150 PSI) (INCL. NIPLE PLATILLADO, JUNTA MECANICA Y TORNILLOS EN C/EXTREMO) | 1 | U |  | 0
0
10 | REGISTRO P/VALVULA DE AIRE (INC.TUBO 48" CONCRETO, BASE Y BORDE SUPERIOR EN H.S. Y TAPA DE POLIPROPILENO) | 1 | U |  | 0
11 | CAJA TELESCOPICA | 1 | U |  | 0
0
12 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA DE Ø6'' | 1054 | M |  | 0
0
13 | CONTROL, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 1054 | M |  | 0
0
14 | LIMPIEZA CONTINUA | 1054 | M |  | 0
0
15 | ASFALTO |  |  |  | 0
15.1 | EXCAVACCION DE MATERIAL COMPACTO C/ EQUIPO E=0.20 | 63.17 | M3 |  | 0
15.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO | 75.804 | M3 |  | 0
15.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M | 72.0138 | M3 |  | 0
15.4 | IMPRIMACION | 315.88 | M2 |  | 0
15.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO | 379.056 | M2 |  | 0
15.6 | TRAMSPORTE DE ASFALTO CALIENTE 40KM | 758.112 | M3/KM |  | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 0
B | DEPOSITO REGULADOR H.A., SUPERFICIAL CAP. 150 M3.
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 209.89 | M3 |  | 0
2.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 13.73 | M3 |  | 0
2.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 280.08 | M3 |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO EN: fc=280 KG/CM2 |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO( 1.20x1.35) -1.07QQ/M3 | 13.86 | M3 |  | 0
3.2 | .ZAPATA DE COLUMNA C1)- 1.78QQ/M3 | 9.55 | M3 |  | 0
3.3 | ZAPATA DE COLUMNA C2 (1.40 X 1.40X 0.35 ) 1.93 QQ/M3 | 0.69 | M3 |  | 0
3.4 | LOSA DE FONDO 0.15 - 1.01 QQ/M3 | 3.72 | M3 |  | 0
3.5 | COLUMNA C2 (0.35 X 0.35) - 5.39 QQ/M3 | 1.65 | M3 |  | 0
3.6 | MURO 0.25 - 3.05 QQ/M3 | 21.33 | M3 |  | 0
3.7 | VIGA (0.25 X 0.50) 5.60 QQ/M3 | 1.3 | M3 |  | 0
3.8 | LOSA DE TECHO 0.15-1.23 QQ/M3 | 10.74 | M3 |  | 0
3.9 | CHAPAPOTE DE HORMIGON SIMPLE e=0.05 | 4.23 | M3 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
4.1 | FINO DE FONDO | 42.25 | M2 |  | 0
4.2 | FINO DE TECHO | 63.36 | M2 |  | 0
4.3 | PAÑETE INTERIOR | 105.07 | M2 |  | 0
4.4 | PAÑETE EXTERIOR | 105.92 | M2 |  | 0
4.5 | CANTOS | 88.64 | M2 |  | 0
4.6 | PINTURA BASE BLANCA | 169.28 | M2 |  | 0
4.7 | PINTURA ACRILICA | 169 | M2 |  | 0
0
5 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
5.1 | IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO INTEGRAL (REPELENTE DE AGUA) PARA USO EN MEZCLA DE HORMIGON | 31 | GL |  | 0
0
6 | BANDAS DE GOMA HIDROFILICA PREFORMADA EXPANDIBLE (25X20 )MM | 64 | ML |  | 0
0
7 | INSTALACIONES DESAGUE,REBOSE,SALIDA Y BAY-PASS |  |  |  | 0
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA (TUBERIA SOTERRADA) |  |  |  | 0
7.1.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 13.85 | M3 |  | 0
7.1.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 12.86 | M3 |  | 0
7.1.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 1.19 | M3 |  | 0
7.1.4 | TUBERIA DE 6'' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA, SIN COSTURA (SOSTERRADA) | 17.1 | M |  | 0
7.1.5 | TUBERIA DE 6'' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA Y COSTURA ( AEREA L=5.40M) | 5.4 | M |  | 0
7.1.6 | TUBERIA DE 6'' PVC SDR-32.5 C/J.G. P/DESAGUE | 12 | M |  | 0
7.1.7 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6'' H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U |  | 0
7.1.8 | REGISTRO PARA VALVULA DE 6'' | 4 | U |  | 0
7.1.9 | CODO 6'' X 90 ACERO SCH-40 PROTECCION ANTICORROSIVA | 5 | U |  | 0
7.1.10 | CODO 6'' X 45 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 2 | U |  | 0
7.1.11 | TEE 6' X 6'' ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 3 | U |  | 0
7.1.12 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6'' (150 PSI) | 3 | U |  | 0
7.1.13 | NIPLE DE 6'' X 3" ACERO C/PROTECCION ANTICORROSIVA | 4 | U |  | 0
7.1.14 | ANCLAJES DE H.S. (SEGUN DETALLE) | 8 | U |  | 0
7.1.15 | VENTILACION DE 4'' | 1 | U |  | 0
7.1.16 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
7.1.17 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS |  |  |  | 0
7.1.17.1 | EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A MANO | 23.58 | M3 |  | 0
7.1.17.2 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 12.96 | M3 |  | 0
7.1.17.3 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 24.75 | M3 |  | 0
0
8 | ESCALERA DE Ø3/4" H.G |  |  |  | 0
8.1 | EXTERIOR DE H=1.70M | 1 | U |  | 0
8.2 | INTERIOR DE H=2.40M | 1 | U |  | 0
0
9 | ACERA PERIMETRAL DE 0.60 M | 20.64 | M2 |  | 0
0
10 | VERJA DE MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
10.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS DE BLOCK | 52 | M |  | 0
10.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8,15 QQ/M3 | 15 | U |  | 0
10.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 | 5 | U |  | 0
10.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4M | 1 | U |  | 0
0
11 | LOGO DE INAPA Y LETRERO | 1 | U |  | 0
12 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | U |  | 0
13 | ANDAMIAJE INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | U |  | 0
14 | RAMPA PARA VACIADO | 1 | U |  | 0
15 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 210 | M2 |  | 0
16 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL B |  |  |  | 0
C | CONSTRUCCION NICHO PARA PANEL Y VERJA PERIMETRAL
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO (F'C=180 KG/CM²) EN: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA MURO 0.98 QQ/M3 | 0.55 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA AMARRE 0.15 x 0.20 - 4.57 QQ/M3 | 0.18 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.65 QQ/M3 | 0.84 | M3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOCK |  |  |  | 0
4.1 | MURO BLOCK 6" SNP CAMARA LLENA | 8.82 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.1 | PAÑETE INTERIOR | 8.82 | M2 |  | 0
5.2 | PAÑETE TECHO | 2.25 | M2 |  | 0
5.3 | FINO DE TECHO | 2.25 | M2 |  | 0
5.4 | PISO HORMIGON SIMPLE | 2.25 | M2 |  | 0
5.5 | CANTOS | 12 | M |  | 0
0
6 | PUERTA DE BARRA CUADRADA DE (1.80 X1.10 ), COMPLETA INC. INSTALACION | 2 | U |  | 0
7 | ACERA EXTERIOR 0.80 | 3.6 | M2 |  | 0
0
8 | VERJA DE MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
8.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS DE BLOCK | 29 | M |  | 0
8.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8,15 QQ/M3 | 10 | U |  | 0
8.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 | 5 | U |  | 0
8.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 3M | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  | 0
D | EQUIPAMIENTO EQUIPO DE BOMBEO
I | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO A POZO
1 | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.1 | POSTES EN H.A,V 40´ 500 DAM | 1 | U |  | 0
1.2 | POSTES EN H.A,V 40´ 800 DAM | 1 | U |  | 0
1.3 | ALAMBRE AAAC No. 4/0 | 160 | PIE |  | 0
1.4 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U |  | 0
1.5 | ESTRUCTURA HA-100B | 2 | U |  | 0
1.6 | ESTRUCTURA PR-101 | 2 | U |  | 0
1.7 | ESTRUCTURA PO-110 | 2 | U |  | 0
1.8 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA,1Ø, 7,200/240 - 480V SUMERGIDO EN ACEITE TIPO POSTE | 3 | U |  | 0
1.9 | CUT-OUT DE 200 AMP | 3 | U |  | 0
1.1 | PARARRAYOS DE 9 KV | 3 | U |  | 0
1.11 | INSTALACION DE POSTES | 2 | U |  | 0
1.12 | HOYO PARA POSTES | 2 | U |  | 0
1.13 | HOYO PARA VIENTOS | 2 | U |  | 0
1.14 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA | 1 | U |  | 0
| SUB-TOTAL I |  |  |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADORES HASTA MEDIDOR DE ENERGIA CON MAIN BREAKER CON 3 CONDUCTORES THW No.4, 1 CONDUCTORES THW No.6 Y 1 CONDUCTOR No.2 A 7 HILOS TRENZADOS EN TUBERIA IMC DE 2". | 4 | M |  | 0
2.2 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MEDIDOR DE ENERGIA CON MAIN BREAKER HASTA ARRANCADOR DIRECTO A LINEA CON 3 CONDUCTORES THW No.4, 1 CONDUCTOR THW No.6 Y 1 CONDUCTOR No.2 A 7 HILOS TRENZADOS EN TUBERIA PVC Y IMC DE 2". | 12 | M |  | 0
2.3 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE MEDIDOR DE ENERGIA CON MAIN BREAKER HASTA TRANSFORMADOR SECO CON 3 CONDUCTORES THW No.4, 1 CONDUCTOR THW No. 6 Y 1 CONDUCTOR No. 2 A 7 HILOS TRENZADO EN TUBERIA PVC Y IMC DE 2" | 12 | M |  | 0
2.4 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR SECO HASTA PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS CON 2 CONDUCTORES THW No.8 | 4 | M |  | 0
2.5 | ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ARRANCADOR HASTA ELECTROBOMBA CON 4 CONDUCTORES THW No.8 | 20 | M |  | 0
2.6 | MEDIDOR DE ENERGIA CON MAIN BREAKER 80/3 AMP, 240 VOLTS, ENCLOSURE | 1 | UD |  | 0
2.7 | TRANSFORMADOR SECO DE 3KVA,120/240 VOLTS, 1Ø. | 1 | UD |  | 0
2.8 | PANEL DE BREAKERS 2/4 CIRCUITOS, (INC. BREAKERS) | 1 | UD |  | 0
2.9 | TAPE PLASTICO | 1 | UD |  | 0
2.10 | TAPE DE GOMA | 1 | UD |  | 0
2.11 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA | 1 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL II |  |  |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
3.1 | SUMINISTRO ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE DE 15 HP, TRIFASICA, 460V, 420 GPM Y 40 PIES DE TDH. | 1 | U |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ELECTROBOMBA | 1 | U |  | 0
3.3 | ARRANCADOR DIRECTO A LINEA PARA 15 HP | 1 | U |  | 0
3.4 | NIPLE DE 4" X 12" PLATILLADO EN UN EXTREMO | 2 | U |  | 0
3.5 | JUNTA DRESSER 4" | 1 | U |  | 0
3.6 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 4" PLATILLADA A 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.7 | VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO ASCENDENTE DE 3" PLATILLADA A 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.8 | VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 4" A 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.9 | VALVULA DE AIRE DE 1", 300 PSI | 1 | U |  | 0
3.1 | TEE PLATILLADA DE 4" X 3" | 1 | U |  | 0
3.11 | ZETA PARA INTERCONECTAR LA LINEA DE IMPULSION DE 4" | 1 | U |  | 0
3.12 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETA | 1 | U |  | 0
3.13 | CODO TIPO CUELLO DE GANZO DE 4" PARA CONSTRUCCION DESCARGA | 1 | U |  | 0
3.14 | REDUCCION 12" A 4" EN ACERO | 1 | U |  | 0
3.15 | CAMISA INDUCTORA DE FLUJO | 1 | U |  | 0
3.16 | PINTURA AZUL PARA DESCARGA (OXIDO) | 1 | U |  | 0
3.17 | ANCLAJE Y SOPORTES EN H.A. (SEGUN DETALLE) | 2 | U |  | 0
| SUB-TOTAL III |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  | 0
E | CASETA CLORO Y CLORADOR (2.50M X 2.50M)
.
1 | REPLANTEO | 1 | U |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | U |  | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO F'C= 180 KGS/CM2 EN: |  |  |  | 0
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.81 QQ/M3 | 0.47 | M3 |  | 0
3.2 | VIGA DE AMARRE ( 0.15 X 0.15 ) 4.57 QQ/M3 | 0.14 | M3 |  | 0
3.3 | LOSA DE TECHO 0.10 - 1.04 QQ/M3 | 0.53 | M3 |  | 0
0
4 | MURO BLOCK CALADOS | 4 | M2 |  | 0
5 | MURO DE BLOCKS 6'' | 21.6 | M2 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE INTERIOR | 20.85 | M2 |  | 0
6.2 | PAÑETE EXTERIOR | 21.61 | M2 |  | 0
6.3 | PAÑETE EN TECHO | 4.84 | M2 |  | 0
6.4 | FINO DE TECHO | 8.41 | M2 |  | 0
6.5 | PISO HORMIGON SIMPLE PULIDO | 4.97 | M2 |  | 0
6.6 | CANTOS | 38.1 | M |  | 0
6.7 | ANTEPECHO | 11.6 | M |  | 0
6.8 | ZABALETA | 11.6 | M |  | 0
6.9 | PINTURA ACRILICA BASE | 49.33 | M2 |  | 0
6.1 | PINTURA ACRILICA | 49.33 | M2 |  | 0
6.11 | IMPERMEABILIZANTE | 4.84 | M2 |  | 0
0
7 | ACERA EXTERIOR (0.60 M) | 7.44 | M2 |  | 0
0
8 | PUERTA DE POLIMETAL (INC. HERRAJE, LLAVIN E INSTALACION ) | 1 | U |  | 0
0
9 | INTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | ENTRADA ELÉCTRICA GENERAL | 1 | U |  | 0
9.2 | SALIDA CENITALES | 3 | U |  | 0
9.3 | SALIDA INTERRUPTORES SENCILLOS | 3 | U |  | 0
9.4 | SALIDA TOMACORRIENTES 120V, DOBLE | 2 | U |  | 0
0
10 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 1 | U |  | 0
0
11 | SISTEMA DE CLORACION : | 0 |  |  | 0
11.1 | DOSIFICADOR DE CLORO APLICACION AL VACIO (RANGO 0-25 LBS) | 2 | U |  | 0
11.2 | BOMBA ROMPEDORA DE PRESION | 1 | U |  | 0
11.3 | ARRANCADOR MAGNETICO 230 VOLTIOS | 1 | U |  | 0
11.4 | CILINDRO DE GAS CLORO 150 LBS. (LLENO E INSTALADO ) | 2 | U |  | 0
11.5 | ACCESORIOS | 1 | U |  | 0
11.6 | REGISTRO DE APLICACION (PARA SUCCION E INYECCION) | 1 | U |  | 0
11.7 | MANO DE OBRA | 1 | U |  | 0
0
12 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0
| SUB TOTAL E |  |  |  | 0
F | LINEA MATRIZ
1 | REPLANTEO | 323.81 | M |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION |  |  |  | 0
2.1.1 | MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO 70% | 183.6 | M3 |  | 0
2.1.2 | MATERIAL ROCA CON EQUIPO 30% | 78.69 | M3 |  | 0
0
2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO DE ARENA | 22.66 | M3 |  | 0
2.3 | SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO (SUJETO APROBACION DE LA SUPERVISION) D=10 KM | 94.42 | M3 |  | 0
2.4 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.30M | 222.04 | M3 |  | 0
2.5 | BOTE DE MATERIAL CON CAMION DISTANCIA 5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) | 142.72 | M3 |  | 0
0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 0
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 333.52 | M |  | 0
0
4 | COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 0
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 333.52 | M |  | 0
0
0
8 | PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA Ø6'' | 323.81 | M |  | 0
0
9 | SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 323.81 | M |  | 0
0
| SUB-TOTAL F |  |  |  | 0
0
Z | VARIOS |  |  |  | 0
1 | VALLA ANUNCIANDO OBRA 6´X8´IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA , NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA, ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X1 1/2 Y SOPORTE DE TUBO CUADRADO 4" X 4" | 1 | U |  | 0
0
2 | CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL) |  | MES |  | 0
| SUB-TOTAL Z |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 4% |  |  | 0
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 0
| DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA | 5% |  |  | 0
| ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD, ETC) | 3% |  |  | 0
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  | 0
| ITBIS HONORARIOS PROFESIONALES (07-2007) | 1.8% |  |  | 0
| INTERCONEXION CON EDENORTE (CUB. CON FACTURA) | 1 | UD |  | 0
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 0
| MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL | 1.5% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 0
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 0