## MONTE CRISTI
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Presupuesto : 209-18
Obra: CONSTRUCCION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE EXTENSION A LAS COMUNIDADES AGUA DE LUIS, DERRAMADERO, PAPAYO, AGUA DE PALMA Y ARROYO CAÑA
Ubicación: PROV. MONTE CRISTI |  | ZONA: I
PART. | D E S C R I P C I O N | CANT. | UD | P.U. (RD$) | Valor (RD$)
A | LINEA DE CONDUCCION D/ EMPALME LINEA ADUCTORA 32" EXISTENTE DEL ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE H/ESTACION BOMBEO #1
1 | REPLANTEO | 1000 | M | 5 | 5000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 810 | M3 | 154.52 | 125161.2
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 70 | M3 | 950 | 66500
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 685.71 | M3 | 152.44 | 104529.63
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 149.15 | M3 | 165 | 24609.75
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 1030 | M | 1138.07 | 1172212.1
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 1030 | M | 39.3 | 40479
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 1172212.1 | 175831.82
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 1030 | M | 16.76 | 17262.8
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 200000 | 200000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 1000 | M | 50.15 | 50150
0
9 | ASFALTO L = 1,030 M |  |  |  | 0
9.1 | CORTE CARPETA ASFALTICA (AMBOS LADOS) | 2060 | ML | 40.04 | 82482.4
9.2 | EXTRACCION HORMIGON ASFALTICO | 721 | M2 | 38.58 | 27816.18
9.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 46.865 | M3 | 150 | 7029.75
9.4 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE | 173.04 | M3 | 550 | 95172
9.5 | REPOSICION ASFALTO 2" (INC IMPRIMACION) | 721 | M2 | 843.75 | 608343.75
9.6 | TRANSPORTE ASFALTO DIST. APROX.= 103 KM | 3713.15 | M3KM | 22 | 81689.3
| SUB TOTAL A |  |  |  | 2884269.68
B | ESTACION DE BOMBEO No 1 EN HATILLO PALMA
I | CONSTRUCCION CISTERNA 100 M3 EN H.A.
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | PA | 2000 | 2000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXPLANACION Y EXCAVACION MATERIAL CLASIFICACION CON EQUIPO (V= 401.37 M3)
2.1.1 | ROCA (30%) | 120.41 | M3 | 1181.54 | 142269.23
2.1.2 | MATERIAL COMPACTADO (70%) | 280.96 | M3 | 154.52 | 43413.94
2.2 | RELLENO COMPACTADO A MANO | 58.81 | M3 | 75 | 4410.75
2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 241.91 | M3 | 165 | 39915.15
3 | TORTA DE H.S E=0.05 P/NIVELACION | 3.74 | M3 | 5660.05 | 21168.59
4 | HORMIGON ARMADO F'C=240KG/CM2
4.1 | ZAPATA MURO Y COLUMNAS - 0.35 - 1.42 QQ/M3 | 20.63 | M3 | 10667.71 | 220074.86
4.2 | LOSA DE FONDO 0.20 - 3.30 QQ/M3 | 6.44 | M3 | 16147.57 | 103990.35
4.3 | MUROS 0.25 - 3.00 QQ/M3 | 20.52 | M3 | 20774.72 | 426297.25
4.4 | COLUMNAS C1 ( 0.30 X 0.30 ) - 7.28 QQ/M3 | 0.49 | M3 | 31328.69 | 15351.06
4.5 | VIGAS ( 0.2 X 0.48 )- 4.47 QQ /M3 | 0.47 | M3 | 22757.69 | 10696.11
4.6 | LOSA DE TECHO 0.12 -1.44 QQ /M3 | 6.93 | M3 | 13026.65 | 90274.68
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5.1 | FINO LOSA DE FONDO PULIDO | 50 | M2 | 511.26 | 25563
5.2 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 81.54 | M2 | 272.41 | 22212.31
5.3 | PAÑETE EXTERIOR | 16 | M2 | 235.76 | 3772.16
5.4 | FINO LOSA DE TECHO | 57.75 | M2 | 463.03 | 26739.98
5.5 | CANTOS | 44.8 | M | 61.85 | 2770.88
5.6 | PINTURA ACRILICA (INC. BASE BLANCA) | 16 | M2 | 230.25 | 3684
6 | ACERA PERIMETRAL 0.80 | 28.16 | M2 | 680.57 | 19164.85
7 | APLICACION DE:
7.1 | ADITIVO | 55.48 | M3 | 95 | 5270.6
7.2 | IMPERMEABILIZANTE | 77 | GL | 749.86 | 57739.22
8 | JUNTA HIDROFILICAS | 62 | M | 614.9 | 38123.8
9 | INSTALACION DE:
9.1 | ESCALERA INTERIOR H=2.25 M | 1 | U | 4600 | 4600
9.2 | TAPA METALICA ( 0.80 X 0.80 )M | 1 | U | 5500 | 5500
9.3 | VENTILACION | 1 | U | 3500 | 3500
9.4 | NIPLE 3 X 2' ACERO SCH-40 | 1 | U | 873.2 | 873.2
9.5 | TUBERIA 3" ACERO SCH-40 | 3.05 | M | 1377.05 | 4200
9.6 | MANO DE OBRA PLOMERO | 1 | U | 2000 | 2000
10 | RAMPA Y ANDAMIOS P/VACIADO | 1 | PA | 40000 | 40000
11 | NICHO P/ PANELES SOBRE CISTERNA
11.1 | REPLANTEO | 1 | P.A. | 400 | 400
11.2 | H.A. ZAPATA MUROS 0.79QQ/M3 | 0.35 | M3 | 8142.86 | 2850
11.3 | H.A. LOSA SUPERIOR 0.10 -1.50QQ/M3 | 0.12 | M3 | 11043.18 | 1325.18
11.4 | MUROS DE BLOCK 6" | 5.04 | M2 | 788.66 | 3974.85
11.5 | PAÑETE | 10.61 | M2 | 235.76 | 2501.41
11.6 | FINO DE TECHO | 1.2 | M2 | 463.03 | 555.64
11.7 | CANTOS | 11 | ML | 61.85 | 680.35
11.8 | PUERTA DE HIERRO (1.80 X 1.50) M | 1 | U | 8000 | 8000
11.9 | TORTA PISO FROTADO - 0.10M | 0.78 | M2 | 511.26 | 398.78
0
12 | AREA EXTERIOR GENERAL
12.1 | CONSTRUCCION CUNETA ENCACHADA | 22.9 | M | 1267.02 | 29014.76
12.2 | ENCACHE EN TALUD | 49.9 | M2 | 809.8 | 40409.02
12.3 | CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN H.A.(1.20 X 3.00 X 0.12) | 1 | U | 6300 | 6300
12.4 | VERJA DE MALLA CICLONICA
12.4.1 | VERJA DE MALLA CICLONICA C/TRES LINEAS DE BLOCK | 44.8 | M | 3478.58 | 155840.38
12.4.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8.15QQ/M3 | 10 | U | 1009.34 | 10093.4
12.4.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 5.26QQ/M3, INC. ZAPATA | 7 | U | 6926.72 | 48487.04
12.4.4 | PUERTA MALLA CICLONICA , L=4.00 M CORREDIZA | 1 | U | 26500 | 26500
0
12.5 | EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA | 69.8 | M2 | 86.56 | 6041.89
12.6 | LOGO Y LETRERO DE INAPA | 2 | U | 5500 | 11000
12.7 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 5000 | 5000
CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA
1 | HORMIGON ARMADO EN:
1.1 | VIGA PERIMETRAL 0.25X0.40 - 2.89 QQ/M3 | 4.2 | M3 | 13403.08 | 56292.94
1.2 | LOSA DE TECHO 0.12 - 1.46 QQ/M3 | 8.64 | M3 | 9922.78 | 85732.82
1.3 | DINTEL DE VENTANA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.52 | M3 | 16258.68 | 8454.51
1.4 | DINTEL DE PUERTA 0.20X0.20 - 2.97 QQ/M3 | 0.14 | M3 | 16258.68 | 2276.22
0
2 | BLOQUES |  |  |  | 0
2.1 | BLOQUES DE 8'' | 75.22 | M2 | 910.84 | 68513.38
0
3 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 0
3.1 | FINO LOSA DE FONDO | 50 | M2 | 448.4 | 22420
3.2 | PAÑETE INTERIOR | 93.72 | M2 | 262.65 | 24615.56
3.3 | PAÑETE EXTERIOR | 94.26 | M2 | 235.76 | 22222.74
3.4 | PINTURA | 221.6 | M2 | 145.66 | 32278.26
3.5 | CANTOS | 113.6 | ML | 61.85 | 7026.16
3.6 | FINO LOSA DE TECHO | 72 | M2 | 463.03 | 33338.16
3.7 | ANTEPECHO | 64 | ML | 379.17 | 24266.88
0
4 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 0
4.1 | DE 2 HOJAS DE BARRAS DE 1/2'' (1.50 X 2.10) ML | 6.3 | M2 | 17500 | 110250
4.2 | VENTANAS DE ALUMINIO (3 UD) | 85.2 | PIE | 359.52 | 30631.1
0
5 | APLICACION DE: |  |  |  | 0
5.1 | VIBRADO | 9.32 | M3 | 55 | 512.6
5.2 | RETARDANTE | 9.32 | M3 | 90 | 838.8
5.3 | JUNTA HIDROFILICA | 120.4 | ML | 614.9 | 74033.96
5.4 | IMPERMEABILIZANTE EN FINO Y PAÑETE | 4 | GLS | 220 | 880
0
7 | GENERALES |  |  |  | 0
7.1 | CASETA PARA MATERIALES | 2 | U | 15000 | 30000
7.2 | ANDAMIOS Y RAMPA P/VACIADO | 2 | U | 10000 | 20000
0
8 | ELECTRIFICACION DE CASETA |  |  |  | 0
8.1 | ENTRADA GENERAL | 2 | U | 3600 | 7200
8.2 | SALIDA LUZ CENITAL | 4 | U | 1096.59 | 4386.36
8.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | 2 | U | 1136.22 | 2272.44
8.4 | SALIDA T/C (120V)(DOBLE) | 4 | U | 1138.21 | 4552.84
0
9 | VERJA MALLA CICLONICA |  |  |  | 0
9.1 | VERJA MALLA CICLONICA C/3 LINEAS DE BLOCK | 80.8 | ML | 3503.19 | 283057.75
9.2 | COLUMNAS C1 P/VERJA | 36 | U | 891.91 | 32108.76
9.3 | COLUMNAS C2 P/VERJA C/ SU ZAPATA | 10 | U | 6588.33 | 65883.3
9.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4ML | 2 | U | 26654.51 | 53309.02
0
10 | ACERA PERIMETRAL (0.80) | 43.52 | M2 | 680.57 | 29618.41
I | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1 | POSTE H.A.V - 500 D, 35' | 10 | U | 30000 | 300000
2 | CONDUCTOR AAA/C #1/0 | 10496 | P | 14.15 | 148518.4
3 | ESTRUCTURA MT-301 | 7 | U | 7954.94 | 55684.58
4 | ESTRUCTURA H.A-100B | 4 | U | 4547.91 | 18191.64
5 | ESTRUCTURA PR -101 | 4 | U | 3264 | 13056
6 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | U | 17240.82 | 34481.64
7 | ESTRUCTURA MT-316 | 1 | U | 27751.19 | 27751.19
8 | TRANSF., DE 50 KVA,1Ø, 12,470-7,200/120-240 V, TIPO POSTE, SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | U | 70554 | 211662
9 | CUT-OUT DE 200 AMP | 3 | U | 6630.82 | 19892.46
10 | PARARRAYOS DE 9KV | 3 | U | 3200 | 9600
11 | EMPALME AEREO | 1 | PA | 3000 | 3000
12 | HOYOS PARA POSTES | 10 | U | 1200 | 12000
13 | HOYOS PARA VIENTOS | 4 | U | 1000 | 4000
14 | MANO DE OBRA ELECTRICA PRIMARIA 20% | 0.2 | U | 514086.72 | 102817.34
15 | INSTALACION DE POSTES | 10 | U | 2800 | 28000
ll | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1 | CONDULET IMC Ø2" | 2 | U | 522.62 | 1045.24
2 | TUBERIA IMC Ø2"X 10' | 4 | U | 2069.98 | 8279.92
3 | COUPLING IMC Ø3" | 4 | U | 154.9 | 619.6
4 | CURVA IMC - Ø2" | 2 | U | 527.47 | 1054.94
5 | TERMINAL RECTO IMC - Ø2" | 4 | U | 414.36 | 1657.44
6 | TUBERIA PVC Ø2" x 19' | 8 | U | 617.85 | 4942.8
7 | CURVA PVC Ø2" | 4 | U | 53.24 | 212.96
8 | TUBERIA FLEXIBLE LICUIT-LITE Ø ¾" | 400 | P | 31.18 | 12472
9 | TERMINAL RECTO FLEXIBLE LICUIT - LITE Ø¾" | 8 | U | 58.92 | 471.36
10 | TERMINAL CURVO LICUIT - LITE Ø¾" | 8 | U | 118.94 | 951.52
11 | CONDUCTOR THW # 2/0 | 240 | P | 144.2 | 34608
12 | CONDUCTOR THW # 1/0 | 120 | P | 126.45 | 15174
13 | CONDUCTOR THW # 2 | 220 | P | 62.1 | 13662
14 | PANEL BOARD, EQUIPADO CON MAIN BREAKER 150/2 AMP. TRES BREAKER DE 60/2 AMP. Y UN BREAKER 15/2 AMP. | 2 | U | 14255.64 | 28511.28
15 | TAPE DE GOMA 3M SCOTH-23 | 2 | U | 660.8 | 1321.6
16 | TAPE PLASTICO 3M SCOTH-33 SUPER | 4 | U | 247.56 | 990.24
17 | MANO DE OBRA ELECTRICA SECUNDARIA (30%) | 0.3 | U | 125974.9 | 37792.47
lll | INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE
1 | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL , 232 GPM, 354 PIES TDH DE 100 HP A 230 V | 2 | U | 1250000 | 2500000
2 | INSTALACION ELECTROBOMBA | 2 | U | 125000 | 250000
3 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø4" x 12" | 6 | U | 2597.25 | 15583.5
4 | NIPLE PLATILLADO EN UN EXTREMO, Ø3" x 12" | 4 | U | 1845.14 | 7380.56
5 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" | 4 | U | 1442.94 | 5771.76
6 | CHECK HORIZONTAL DE Ø4" A 300 PSI | 2 | U | 21835.3 | 43670.6
7 | VALVULA DE COMPUERTA, VASTAGO ASC. Ø4" H.F. PLATILLADA, 300 PSI | 2 | U | 34444.57 | 68889.14
8 | VALVULA DE AIRE DE Ø1", 300 PSI | 2 | U | 13626.38 | 27252.76
9 | VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA CONTRA GOLPE DE ARIETE, Ø4" H.F. PLATILLADA, 300 PSI SIMILAR BERMAND | 1 | U | 107967 | 107967
10 | INSTALACION MANOMETRICA COMPLETAFLOTA ELECTRICA | 2 | U | 1894.5 | 3789
11 | SOPORTE EN ACERO | 4 | U | 2250 | 9000
12 | ANCLAJE EN H.A. | 4 | U | 1800 | 7200
13 | SOPORTE DE H.S. | 4 | U | 1500 | 6000
14 | CONSTRUCCION DE DESACARGA DE 4" | 1 | U | 4800 | 4800
15 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | U | 1800 | 1800
16 | TUBERIA DE ACERO, DE 4" SOLDABLE | 14 | M | 1344.43 | 18822.02
18 | CODO DE 4" X 90º SCH40 | 2 | U | 3773.25 | 7546.5
19 | CODO DE 3" X 45º SCH40 | 2 | U | 2643.84 | 5287.68
21 | CODO DE 4" CUELLO DE GANZO | 1 | U | 2190.24 | 2190.24
| SUBTOTAL B |  |  |  | 7127295.02
C | LINEA DE IMPULSION DESDE LA ESTACION DE BOMBEO No 1 HASTA EL DEPOSITO REGULADOR
1 | REPLANTEO | 12900 | M | 5 | 64500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 10449 | M3 | 154.52 | 1614579.48
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 315 | M3 | 950 | 299250
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 9404.26 | M3 | 126.55 | 1190109.1
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 1253.69 | M3 | 150 | 188053.5
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 4635 | M | 1138.07 | 5274954.45
3.2 | DE Ø6" DE ACERO SCH-40 | 8400 | M | 2821.15 | 23697660
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-21) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 4635 | M | 39.3 | 182155.5
4.2 | DE Ø6" DE ACERO SCH-40 | 8400 | M | 316.33 | 2657172
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 28972614.45 | 4345892.17
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN TUBERIA DE Ø6'' | 4635 | M | 16.76 | 77682.6
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 500000 | 500000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 12900 | M | 50.15 | 646935
| SUB-TOTAL C |  |  |  | 40738943.8
D | DEPOSITO REGULADOR H.A. CAP. 150 M3.
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO | 1 | U | 3500 | 3500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXPLANACION MATERIAL
2.1.1 | EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 209.89 | M3 | 110.69 | 23232.7241
2.2.2 | RELLENO COMPACTADO C/MAQUITO | 13.73 | M3 | 152.443 | 2093.0424
2.2.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 280.08 | M3 | 165 | 46213.2
3 | HORMIGON ARMADO EN: fc=240 KG/CM2
3.1 | ZAPATA DE MURO 0.30-1.14 QQ/M3 (INC.ZAPATA DE COLUMNA C1) | 17.04 | M3 | 8480.03 | 144499.71
3.2 | ZAPATA DE COLUMNA C2 (1.20 X 1.20 ) 0.77 QQ/M3) | 0.43 | M3 | 7622.79 | 3277.8
3.3 | LOSA DE FONDO 0.15-1.01 QQM3 | 3.72 | M3 | 8178.84 | 30425.28
3.4 | COLUMNA C1 (0.35 X 0.25) 3.96 QQM3 | 1 | M3 | 19299.29 | 19299.29
3.5 | COLUMNA C2 (0.35 X 0.35) 5.37 QQM3 | 0.35 | M3 | 20117.08 | 7040.98
3.6 | MURO 0.25-1.98 QQ/M3 | 24 | M3 | 16426.19 | 394228.56
3.7 | VIGA (0.35 X 0.25) 4.39 QQ/M3 | 1.28 | M3 | 21570.18 | 27609.83
3.8 | LOSA DE TECHO 0.11-1.53 QQ/M3 | 6.97 | M3 | 8427.87 | 58742.25
3.9 | CHAPAPOTE DE HORMIGON SIMPLE e=0.05 | 4.23 | M3 | 3754.18 | 15880.1814
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.1 | FINO DE FONDO | 42.25 | M2 | 511.26 | 21600.735
4.2 | FINO DE TECHO | 63.36 | M2 | 463.03 | 29337.5808
4.3 | PAÑETE INTERIOR | 105.07 | M2 | 272.41 | 28622.1187
4.4 | PAÑETE EXTERIOR | 105.92 | M2 | 235.76 | 24971.6992
4.5 | CANTOS | 88.64 | M2 | 61.85 | 5482.384
4.6 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | 169.28 | M2 | 230.253 | 38977.2278
5 | APLICACION DE:
5.1 | IMPERMEABILIZANTE P/HORMIGON SXPELL | 31 | GL | 393.14 | 12187.34
5.3 | ADITIVO | 54.79 | M3 | 90 | 4931.1
6 | VIBRADO | 54.79 | M3 | 55 | 3013.45
7 | JUNTA HIDROFILICAS | 64 | ML | 614.9 | 39353.6
8 | INSTALACIONES DESAGUE,REBOSE,SALIDA Y BAY-PASS
8.1 | TUBERIA DE 6'' ACERO SCH-40 SOSTERRADA | 17.1 | M | 2821.15 | 48241.67
8.2 | TUBERIA DE 6'' ACERO SCH-40 AEREA L=5.40M | 3.1 | M | 2821.15 | 8745.57
8.3 | TUBERIA DE 6'' PVC P/DESAGUE DE PVC SDR-32.5 C/J.G. | 12 | M | 727.07 | 8724.84
8.4 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6'' H.F. PLATILLADA COMPLETA | 4 | U | 46696.74 | 186786.96
8.5 | REGISTRO PARA VALVULA DE 6'' | 4 | U | 12500 | 50000
8.6 | CODO 6'' X 90 ACERO SCH-40 | 5 | U | 3894 | 19470
8.7 | CODO 6'' X 45 ACERO SCH-40 | 2 | U | 3304 | 6608
8.8 | TEE 6' X 6'' ACERO SCH-40 | 3 | U | 4307 | 12921
8.9 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 6'' | 3 | U | 1982.4 | 5947.2
8.1 | NIPLE DE 6'' X 3 ACERO SCH-40 | 4 | U | 1084.67 | 4338.68
8.11 | ANCLAJES DE H.S. | 8 | U | 600 | 4800
8.12 | VENTILACION DE 4'' | 1 | U | 5024.35 | 5024.35
8.13 | MANO DE OBRA | 1 | U | 45000 | 45000
8.14 | MOVIMIENTO DE TIERRA P/TUBERIAS
8.14.1 | EXCAVACION MATERIAL CON EQUIPO | 23.58 | M3 | 110.69 | 2610.0702
8.14.2 | RELLENO COMPACTADO | 12.96 | M3 | 152.44 | 1975.6224
8.14.3 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 24.75 | M3 | 165 | 4083.75
9 | ESCALERA DE H.G.
9.1 | EXTERIOR DE H=1.70M | 1 | U | 7668.33 | 7668.33
9.2 | INTERIOR DE H=2.40M | 1 | U | 7974.72 | 7974.72
10 | ACERA PERIMETRAL DE 0.60 M | 20.64 | M2 | 680.67 | 14049.0288
11 | EMBELLECIMIENTO C/ GRAVILLA | 128.71 | M2 | 90 | 11583.9
12 | VERJA DE MALLA CICLONICA CON TRES LINEAS DE BLOCK
12.1 | MALLA CICLONICA | 52 | M | 3482.02 | 181065.04
12.2 | COLUMNA C1 (0.15 X 0.15) 8,15 QQ/M3 | 15 | U | 462.62 | 6939.3
12.3 | COLUMNA C2 (0.25 X 0.25) 4.79 QQ/M3 | 5 | U | 5758.69 | 28793.45
12.4 | PUERTA MALLA CICLONICA 4M | 1 | U | 33033.81 | 33033.81
13 | LOGO DE INAPA Y LETRERO | 1 | U | 12000 | 12000
14 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | U | 35000 | 35000
15 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U | 8000 | 8000
16 | ANDAMIAJE INTERIOR Y EXTERIOR | 1 | PA | 50000 | 50000
17 | RAMPA PARA VACIADO | 1 | PA | 15000 | 15000
| SUB TOTAL D |  |  |  | 1810905.3748
E | LINEA MATRIZ
1 | REPLANTEO | 750 | M | 5 | 3750
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 675 | M3 | 154.52 | 104301
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 56.25 | M3 | 950 | 53437.5
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 564.73 | M3 | 152.44 | 86087.44
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 132.33 | M3 | 165 | 21834.45
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 772.5 | M | 1523.82 | 1177150.95
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 772.5 | M | 43.04 | 33248.4
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 1177150.95 | 176572.64
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 772.5 | M | 26.23 | 20262.68
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 100000 | 100000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 750 | M | 50.15 | 37612.5
| SUB TOTAL E |  |  |  | 1814257.56
F | LINEA DE CONDUCCION EN EL BARRIO LOS DERRAMADEROS
1 | REPLANTEO | 3420 | M | 5 | 17100
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 2770.2 | M3 | 154.52 | 428051.3
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 239.4 | M3 | 950 | 227430
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 2345.13 | M3 | 152.44 | 357491.62
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 510.09 | M3 | 165 | 84164.85
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 3522.6 | M | 889.96 | 3134973.1
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 3522.6 | M | 39.3 | 138438.18
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA)(CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 3134973.1 | 470245.97
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 3522.6 | M | 16.76 | 59038.78
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 200000 | 200000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 3420 | M | 50.15 | 171513
| SUB TOTAL F |  |  |  | 5288446.8
G | LINEA DE CONDUCCION EN EL BARRIO AGUA DE LUIS
1 | REPLANTEO | 9820 | M | 5 | 49100
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 7954.2 | M3 | 154.52 | 1229082.98
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 687.4 | M3 | 950 | 653030
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 6733.67 | M3 | 152.44 | 1026480.65
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 1464.63 | M3 | 165 | 241663.95
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 10114.6 | M | 889.96 | 9001589.42
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 3% POR PERDIDA DE CAMPANA | 10114.6 | M | 39.3 | 397503.78
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 9001589.42 | 1350238.41
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 10114.6 | M | 16.76 | 169520.7
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 650000 | 650000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 9820 | M | 50.15 | 492473
| SUB TOTAL G |  |  |  | 15260682.89
H | LINEA DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO ARROYO CAÑA
1 | REPLANTEO | 3550 | M | 5 | 17750
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 2343 | M3 | 154.52 | 362040.36
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 213 | M3 | 950 | 202350
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 1996.18 | M3 | 152.44 | 304297.68
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 416.18 | M3 | 165 | 68669.7
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 3621 | M | 405.68 | 1468967.28
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 3621 | M | 32.27 | 116849.67
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 1468967.28 | 220345.09
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 3621 | M | 10.01 | 36246.21
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 150000 | 150000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 3550 | M | 50.15 | 178032.5
| SUB TOTAL H |  |  |  | 3125548.49
I | LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN EL BARRIO EL PAPAYO Y AGUA DE PALMA
1 | REPLANTEO | 5450 | M | 5 | 27250
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO | 3597 | M3 | 154.52 | 555808.44
2.2 | ASIENTO DE ARENA | 327 | M3 | 950 | 310650
2.3 | RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO | 3064.56 | M3 | 152.44 | 467161.53
2.4 | BOTE DE MATERIAL C/CAMION | 638.93 | M3 | 165 | 105423.45
3 | SUMINISTRO DE TUBERIA
3.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 5559 | M | 405.68 | 2255175.12
4 | COLOCACION DE TUBERIA
4.1 | DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.+ 2% POR PERDIDA DE CAMPANA | 5559 | M | 32.27 | 179388.93
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
5.1 | PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS (0.15% SUMINISTRO TUBERIA) (CUBICAR DESGLOSADO) | 0.15 | % | 2255175.12 | 338276.27
6 | PRUEBAS HIDROSTATICAS | 5559 | M | 10.01 | 55645.59
7 | REPARACION SERVICIOS EXISTENTES | 1 | PA | 250000 | 250000
8 | SEGURIDAD Y SENALIZACION | 5450 | M | 50.15 | 273317.5
| SUB TOTAL I |  |  |  | 4818096.83
J | INSTALACION DE ACOMETIDAS
1 | ACOMETIDAS URBANA CON POLIETILENO ( 325 U )
1.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 325 | U | 265.5 | 86287.5
1.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) | 1950 | ML | 28.32 | 55224
1.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 325 | U | 53.1 | 17257.5
1.4 | ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 650 | U | 53.1 | 34515
1.5 | LLAVE DE PASO DE 1/2" | 325 | U | 224.2 | 72865
1.6 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" | 325 | U | 1298 | 421850
1.7 | TUBERIA 1/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO | 325 | ML | 28 | 9100
1.8 | VALVULA CHECK 1/2" BRONCE | 325 | U | 800 | 260000
1.9 | ANCLAJES DE H.S. | 325 | U | 100 | 32500
1.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 325 | U | 15 | 4875
1.11 | TAPON HEMBRA 1/2" PVC | 325 | U | 2.95 | 958.75
1.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 643.5 | M3 | 310.39 | 199735.97
1.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 325 | U | 200 | 65000
2 | ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO (325 U)
2.1 | COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA) | 325 | U | 265.5 | 86287.5
2.2 | TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) | 3900 | M | 28.32 | 110448
2.3 | ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA | 650 | U | 53.1 | 34515
2.4 | CODO 1/2" X 90º HG | 650 | U | 23.6 | 15340
2.5 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Ø1/2" (BASTONES) | 487.5 | M | 265.6 | 129480
2.6 | NIPLE Ø1/2" H.G. | 325 | U | 35.4 | 11505
2.7 | COUPLING 1/2 H.G | 325 | U | 17.7 | 5752.5
2.8 | VALVULA CHECK 1/2" BRONCE | 325 | U | 800 | 260000
2.9 | LLAVE DE CHORRO Ø1/2" BRONCE | 325 | U | 230 | 74750
2.1 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON | 325 | U | 15 | 4875
2.11 | PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) | 325 | U | 200 | 65000
2.12 | EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) | 643.5 | M3 | 310.39 | 199735.97
2.13 | MANO DE OBRA PLOMERO | 325 | U | 200 | 65000
| SUB TOTAL J |  |  |  | 2322857.69
Z | VARIOS
1 | CAMPAMENTO | 1 | U | 114000 | 114000
2 | LETRERO | 1 | U | 20988 | 20988
| SUB TOTAL FASE Z |  |  |  | 134988
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 85326292.1348
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 85326292.1348
GASTOS INDIRECTOS
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 8532629.21
| TRANSPORTE | 4.5% |  |  | 3839683.15
| SEGUROS,POLIZA Y FINANZA | 4% |  |  | 3413051.69
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4% |  |  | 3413051.69
| SUPERVISION DE LA OBRA | 5% |  |  | 4266314.61
| LEY 3-86 | 1% |  |  | 853262.92
| ESTUDIO Y DISEÑO | 5% |  |  | 4266314.61
| CODIA | 0.1% |  |  | 85326.29
| ITBIS 07-2007 | 18% |  |  | 1535873.2578
| TRANSPORTE DE POSTE |  |  |  | 32000
| INTERCONEXION CON EDENORTE (CUB. CON FACTURA) |  |  |  | 35000
| COMPRA DE TERRENO P/DEPOSITO REGULADOR |  |  |  | 100000
| COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS | 1 | P.A | 80000 | 80000
| MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMAS INAPA | 10% |  |  | 8532629.2135
| IMPREVISTOS | 10% |  |  | 8532629.2135
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 47517765.8548
| TOTAL EJECUTAR EN RD$ |  |  |  | 132844057.9896
| TOTAL A CONTRATAR EN RD$ |  |  |  | 132844057.9896